Опросный лист на КТП/КТПНу/БКТП (2/4БКТП)

Заказчик:_____________________________________________________________________

Контактные данные:___________________________________________________________

| Характеристика подстанции |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Исполнение подстанции: |  | трансформаторная двухтрансформаторная четырехтрансформаторная |  |
| 2.Тип подстанции: |  | тупиковая проходная |  |
| 3. Исполнение ввода ВН | Исполнение вывода НН | воздух кабель | воздух кабель |
| 4.Мощность силового трансформатора (трансформаторов),кВА: |  | Нужное вписать: 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 Другие*___________ (вписать) |  |
| 5.Тип силового трансформатора и схема подключения |  | ТМ, TTR ТМГ, ТЛС, ТСЛ Другие*____________(вписать) Схема подключения ____________(вписать) |  |
| 6. Номинальное напряжение, кВ |  | 6 кВ 10 кВ |  |
| 7. Поставка трансформатора (трансформаторов) |  | ДА НЕТ |  |
| 8. РУВН |  | КСО 298 КСО 393 |  |
| 9. Тип коммутационного аппарата на стороне ВН, кол-во камер Наличие АВР на стороне ВН |  | РВО/ОПН; РЛНД; РВЗ; ВНА; RM-6; АВВ; BB/TEL. Ввод. Тр-р. Секц. Лини. Да нет |
| 10. РУНН |  | ЩО 70 ГРЩ |  |
| 11. Тип коммутационного аппарата на вводе НН,А |  | ВР; РЕ; ВА; Электрон; OEZ; ABB; LS. |
| 12. Исполнение коммут.аппарата на вводе НН |  | Выдвижной Стационарный |  |
| 13. Наличие секционирования на стороне НН Наличие АВР |  | Да нет Да нет |  |
| 14. Тип отходящих линий на стороне НН |  | Автоматы; Размыкатели; Предохранители. ВА/ LS/Hyundai/ OEZ; АВВ/Apator; РПС/ВР. |
| 15. Ток коммут.аппаратов на фидерах/кол-во |  |  |
| 16. Щит учета (вписать) Коэффициент трансформации и номинал трансформаторов тока: |  | Тип счетчика_____________________ Кол.___________________ (шт) |  |
| 17. Корпус подстанции |  | Металл Сэндвич Бетон |  |
| 18. Цвет изделия типовой (*) или по каталогу |  | Типовой Другой____________________________________(вписать) |  |
| 19. Опции (ненужное зачеркнуть) |  | Наружное освещение |  |
|  |  | Охранная сигнализация |  |
|  |  | Пожарная сигнализация |  |
|  |  | Отопление |  |

*Типовой цвет БКТП по каталогу: стены конструкции – RAL 7047 (Tikkurila), железные конструкции – RAL 5005 (Tikkurila) (Россети)

При заполнении опросного листа необходимо обязательно приложить:

- Приложение N1: Опросный лист на РУВН;

- Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к опросному листу на БКТП (2/4БКТП)

| Характеристика | Ответы заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество однотипных КСО | _______________шт. |  |  |  |
| - Номинальное напряжение КСО, кВ | 6 10 |  |  |  |
| - Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 |  |  |  |
| - Вид оперативного тока вспомогательных цепей | Переменный Постоянный |  |  |  |
| - Порядковый номер камеры в РУ | ___________ (вписать) |  |  |  |
| - Назначение камеры (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |  |  |  |
| - Номинальный ток камеры, А | 400 630 1000 |  |  |  |
| - Разъединители |  |  |  |  |
| 8.1. Шинный разъединитель | РВФЗ РВЗ Другие______ (вписать) |  |  |  |
| 8.2. Линейный разъединитель | РВЗ Другие ______ (вписать) |  |  |  |
| - Заземлитель | ЗР Другие ______ (вписать) |  |  |  |
| - Выключатель | BB/TEL BHA BHBP _____________ (А) Другие______ (вписать) |  |  |  |
| - Трансформатор тока | ТОЛ ТПК ТЛК ТПОЛ ТЛО Другие______ (вписать) |  |  |  |
| - Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛМ ТЗРЛ ТЗЛК Другие______ (вписать) |  |  |  |
| - Трансформатор напряжения | ЗНОЛ ЗНИОЛ ЗНОЛП 3хЗНИОЛ 3хЗНОЛ 3хЗНОЛП ОЛС ОЛСП ОЛМ НАМИ НТМИ ТЛС-25 ТЛС-40 Другие______ (вписать) |  |  |  |
| - Ограничители перенапряжения | ДА , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать) НЕТ |  |  |  |
| - Высоковольтные предохранители, А | Марка предохранителя_____________,А шт________ |  |  |  |
| - Защита |  |  |  |  |
| 16.1 Микропроцессорная защита | Сириус Серия_________________ (вписать) Орион Серия_________________ (вписать) МТЗ Серия _________________ (вписать) УЗА Серия _________________ (вписать) МРЗС Серия ________________ (вписать) PREMKO Серия _________________ (вписать) РС-80 Серия _________________ (вписать) РС-83 Серия _________________ (вписать) Другие__________ Серия________(вписать) |  |  |  |
| 16.2. Релейно – механическая защита | МТЗ Рт-40 Рт-85 Другие______ | МТО РТ-40 Рт-85 Другие______ | Земля РН-53/160 Рт-40 Другие______ | Перегрузка РТ-40 Другие_______ |
| - Наличие АВР | ДА НЕТ |  |  |  |
| - Блок управления | ДА , если да, то Марка блока управления______________ (вписать) НЕТ |  |  |  |
| - Блок питания | ДА , если да, то Марка блока питания______________ (вписать) НЕТ |  |  |  |
| - Учет | Марка счетчика_____________ (Вписать) |  |  |  |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к опросному листу на БКТП (2/4БКТП)

| Характеристика | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| - Порядковый номер панели РУ | _______________(вписать) |
| - Номинальное напряжение, кВ | 0,4 к.В |
| - Номинальный ток сборных шин, А | 400 630 1000 |
| - Материал и сечение сборных шин, мм | ___________ (вписать) |
| - Назначение панели (по сетке схем главных цепей) | ___________ (вписать) |
| - Тип коммутирующего защитного аппарата, А | Автомат Рубильник _________,А (вписать) |
| - Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя, А | _________,А (вписать) |
| - Ток плавкой вставки, А | ______ , А (вписать) |
| - Трансформатор тока, тип, класс точности | _____________ (писать) |
| - Амперметр-шкала, А (шт) | ______ шт (вписать) |
| - Вольтметр-шкала, В (шт) | ______ шт (вписать) |
| - Тип счетчика | ________ (вписать) |
| - Щиток учета | Да нет |
| - Тип отходящей линии (кабель/воздух) | ______ (вписать) |
| - Количество панелей | ______ шт (вписать) |
| - Торцевая панель (шт) | ______ шт (вписать) |
| - Шинный мост | Длина_________ (м) ______ шт (вписать) |
| Дополнительные требования заказчика | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Обязательное приложение к опросному листу схемы главных цепей |  |